环境改造主要内容：

1、三楼两个教室（1301室及1302室，建筑面积约220m²）内部吊顶施工（含灯具）、开关插座安装、PVC材质地胶铺设、强弱电施工、墙面（含乳胶漆、封门改造、人工开槽）、其他零星项目施工等；

2、四楼三个教室（401、403室及402室，建筑面积约240m²）内部吊顶施工（含灯具）、开关插座安装、PVC材质地胶铺设、强弱电施工、墙面（含门、乳胶漆、封门改造、人工开槽）、其他零星项目施工等；

3、护士站（建筑面积约25m²）处吊顶施工（含灯具）、开关插座安装、强弱电施工、墙面（乳胶漆、免漆板、PVC字）施工等；

4、四楼走廊（建筑面积约255m²）吊顶施工（含灯具）、开关安装、强弱电施工、墙面乳胶漆（含连接1#、2#楼通道）、其他零星项目施工等；

设备带系统主要内容：

中心供氧系统，（用无油空压机做模拟氧气机房）通过过道连接到每个氧气终端。负压吸引系统，接到原有负压吸引机组，通过管道连接到每个负压终端。病房医疗设备带安装，呼叫对讲系统及床头配电设备安装。